МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего образования

«Чувашский государственный университет

имени И. Н. Ульянова»

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

ПАМЯТКА

«Действия при пожаре»

Для комендантов учебных корпусов,

заведующих общежитиями,

вахтеров и сторожей,

учебно-вспомогательного персонала

ЧЕБОКСАРЫ - 2021

Составители:

ВИКТОРОВ Олег Николаевич, начальник управления внеучебной работы и безопасности

КОЗЛОВСКИЙ Анатолий Владимирович, инструктор службы пожарной безопасности

Памятка «Действия при пожаре». Для комендантов учебных корпусов, заведующих общежитиями, вахтеров и сторожей, учебно-вспомогательного персонала

/ Чебоксары: Чувашский университет, 2021. – 14 с.

В Памятку включены основные положения государственной доктрины Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, правила пользования первичными средствами тушения пожара, порядок действий при пожаре и эвакуации.

Для комендантов учебных корпусов, заведующих общежитиями, вахтеров и сторожей, учебно-вспомогательного персонала (работников деканатов, заведующих лабораториями и лаборантов, учебных мастеров, диспетчеров, документоведов).

© ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 2021

Содержание

Что нужно знать о пожаре, пожарной

безопасности и противопожарной  защите?..............................4

Первичные средства тушения пожаров………………………..7

Правила приведения огнетушителя в действие……………….8

Как тушить пожар (очаг возгорания)?........................................10

Порядок действий комендантов корпусов и

заведующих общежитиями при пожаре

и экстренной эвакуации…………………………………….….11

Порядок действий дежурных вахтеров и

сторожей корпусов и общежитий при пожаре

и экстренной эвакуации…………………………………….….12

Порядок действий работников деканатов,

заведующих лабораториями, лаборантов,

учебных мастеров, иного учебно-вспомогательного

персонала при пожаре и экстренной эвакуации……………..13

Что нужно знать о пожаре, пожарной безопасности и противопожарной защите?

В Федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2021 года»  говорится, что обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

В России в 2007 году произошло более 200 тысяч пожаров, в результате которых погибли около 20 тысяч человек и были травмированы более 10 тысяч человек, материальный ущерб составил около 100 миллиардов рублей. Более 70 процентов пожаров происходит в жилом секторе. Основные причины пожаров – это: курение в неположенном месте (непогашенные окурки табачных изделий), эксплуатация неисправной электропроводки и электрооборудования, неосторожное обращение с электрическими и газовыми плитками. Причем более половины случаев возгораний происходит по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Ежегодно огнем уничтожается более 1 миллиона квадратных метров жилья. Размеры уничтоженной огнем жилой площади составляют более 3 процентов объемов вводимого жилья. При этом уровень риска пожаров в Российской Федерации значительно выше, чем в других экономически развитых странах. Таким образом, к сожалению, для России пожары – это чрезвычайная ситуация номер один.

Статья 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» определяет: пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

В основе пожара лежит горение – сложный физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. В основе этого процесса лежат быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере кислорода воздуха. Особенностями горения на пожаре в отличие от других видов горения являются склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно высокая степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления. Основной причиной гибели людей при пожаре является отравление оксидом кислорода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому до 80 % случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом кислорода и недостатком кислорода.

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Противопожарный режим – это установленные законом  правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного (несамостоятельного) движения (перемещения) людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты.

Распространение пожара в  жилых   зданиях   чаще всего происходит из-за поступления свежего воздуха, дающего дополнительный приток кислорода (по вентиляционным каналам, через окна и двери).  Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах  горящего помещения и оставлять открытыми двери.

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необходимо избегать создания в доме запасов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся их небольшие количества надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать тряске, ударам, разливу. Следует соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии.  Нельзя хранить на лестничных площадках мебель,  горючие материалы, загромождать чердаки и подвалы. Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. Использовать можно только исправные выключатели, вилки и розетки электроснабжения и электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенные электроприборы (при ремонте последних их следует отключать от сети). Наиболее пожарооопасными бытовыми приборами являются телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и др. При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его подачу и проветрить помещение. При этом категорически запрещается: включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах. Необходимо следить за исправностью средств пожарной автоматики и содержать пожарные извещатели, систему дымоудаления и средства пожаротушения в исправном состоянии.

Первичные средства тушения пожаров

Они предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их развития и могут применяться при спасении людей. К ним относятся огнетушители, внутренние пожарные краны, ведра, кошмы, песок (земля), другие вещества и материалы.

1. Огнетушители являются надежным средством тушения загораний до прибытия пожарных подразделений. В настоящее время наибольшее распространение получили углекислотные и порошковые огнетушители.

Углекислотные огнетушители  предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -80 0С. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения. Действие углекислотного огнетушителя (ОУ) основано на том, чтобы прекратить доступ воздуха к источнику возгорания.

Огнетушители порошковые применяются для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Порошковый огнетушитель заряжен огнетушащим порошком и закачан инертным газом (воздух, азот, углекислый газ) до давления 16 атмосфер. Порошковые огнетушители снабжены запорными устройствами, обеспечивающими свободное открывание и закрывание простым движением руки. Манометр, установленный на головке огнетушителя ОП, показывает степень его работоспособности. Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, образовательные учреждения, частные дома и т.д.

Правила приведения огнетушителя в действие

| Огнетушитель порошковый | 1. Выдернуть чеку. 2. Раструб огнетушителя направить на очаг пожара. 3. Нажать на рычаг Запорного – пускового устройства до упора. 4. Для прекращения подачи огнетушащего вещества установить рычаг в исходное положение. |
| --- | --- |
| При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. Перезарядка и ремонт огнетушителя через отдел охраны труда либо специальное подразделение по пожарной безопасности должен производиться в специализированных организациях на зарядных станциях. Огнетушитель должен размещаться в легкодоступном и затемненном месте, где исключено попадание на него прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных приборов. Температура эксплуатации и хранения от -40С до +50С. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с раструбом, т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70С. После применения огнетушителя в закрытом помещении его необходимо проветрить. |

Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода во всех помещениях должны быть оборудованы рукавами и стволами. Они размещаются в специальных шкафах, которые пломбируются.

| Пожарный рукав Поставляются в скатках по 20-40 метров. Пожарный рукав навязывается на втулку пожарного ствола. | Пожарный ствол Стволы пожарные ручные водяные предназначены для формирования сплошной струи воды и направления её в очаг пожара. Ствол состоит из корпуса, насадки, соединительной головки напорной муфтовой и переносного ремня. |
| --- | --- |
| Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. На дверце пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс «ПК», порядковый номер каждого крана, номер телефона ближайшей пожарной части. Пожарные краны через каждые 6 месяцев подвергаются техническому обслуживанию и проверяются на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в журнале или составлении акта. |

Как тушить пожар (очаг возгорания)?

Каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания.

Существует 3 основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества (например, водой); изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом); удаление горючего вещества из зоны горения (например, разборка сгораемых конструкций).

Тушение пожаров состоит из его локализации и ликвидации. Локализация – предотвращение дальнейшего распространения огня. Ликвидация – полное прекращение процесса горения.

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций.

Основной способ тушения горящих зданий – подача огнегасящих веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности. При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем гасить его в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в помещении следует залить водой или накрыть плотной мокрой тканью.

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допуская нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения необходимо накинуть на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

Меры безопасности чрезвычайно важны, и соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу с огнем.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

комендантов корпуса и заведующих общежитиями

при пожаре и экстренной эвакуации

| № п/п | Действия |
| --- | --- |
| 1 | Позвонить в дежурную часть пожарной охраны по телефону 01,101 или 112 ЕДДС. Сообщить точный адрес, пожара (номер корпуса или общежития, какой этаж, какая комната, подвал или чердак), количество находящихся на объекте людей, свою фамилию, имя, отчество. |
| 2 | Сообщить в дежурно-диспетчерскую службу университета о пожаре по телефону 20-81 или 58-31-93. |
| 3 | Совместно с работниками деканатов и кафедр (старостами этажей) организовать речевое оповещение и установку лестниц веревочных спасательных. |
| 4 | Совместно с дежурно-вахтенной службой открыть основные и запасные эвакуационные выходы. |
| 5 | Организовать тушение пожара (огнетушителями, внутренними пожарными кранами) силами боевого расчета добровольной пожарной дружины. |
| 6 | Проверить, закрыты ли окна, балконные двери, люки и т.д. – в целях избежать в коридорах состояния «сквозняка». |
| 7 | При необходимости самостоятельно или совместно с электриком отключить электроэнергию этажа возгорания либо всего здания (в любом случае обесточить лифт, если имеется). |
| 8 | Совместно с материально ответственными лицами принять меры к эвакуации материальных ценностей и обеспечению их сохранности |
| 9 | Организовать встречу машин и личного состава подразделений пожарной охраны (иметь в виду, что прибытие дежурных пожарных машин занимает 7-15 минут), указать местонахождение водоисточников (пожарных гидрантов). |
| 10 | Совместно с деканами (старостами этажей) проверить количество эвакуированных людей, наличие у них документов и личных вещей. Организовать их временное размещение в соседних зданиях (особенно в холодное время года), сообщить пожарным, если имеются сведения, об оставшихся в здании людях. |
| 11 | Доложить руководству университета о принятых мерах по эвакуации и обстановки на пожаре. |

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

дежурных вахтеров и сторожей корпусов и общежитий

при пожаре и экстренной эвакуации

| № п/п | Действия |
| --- | --- |
| При срабатывании пожарной сигнализации (АПС) |
| 1 | Проверить «тревожное» помещение (коридор, комнату или кабинет, кухню и т.д.) на предмет возгорания. |
| 2 | Если факт возгорания отсутствует, выключить соответствующую ячейку АПС и переустановить её на сигнал. |
| 3 | Доложить о случившемся коменданту корпуса (заведующей общежитием) и сотрудникам «Витязь». |
| При пожаре (реальном возгорании) |
| 1 | Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01», «1-01» или «112» в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, (номер корпуса или общежития, какой этаж, какая комната, подвал или чердак), а также свою фамилию и должность. Сообщить о пожаре коменданту корпуса (заведующей общежитием). |
| 2 | Сообщить в дежурно-диспетчерскую службу университета по телефону 20-81 или 58-31-93. |
| 3 | Включить систему речевого оповещения при пожаре и совместно с работниками деканатов и кафедр (старостами этажей) организовать эвакуацию находящихся в здании людей. |
| 4 | Открыть основные и запасные эвакуационные выходы. |
| 5 | При задымлении помещения надеть индивидуальный противопожарный пакет для защиты органов дыхания (иметь в виду, что время эффективной защиты ИПП 5-8 минут). |
| 6 | Проверить, закрыты ли окна, балконные двери, люки и т.д. – в целях избежать в коридорах состояния «сквозняка». |
| 7 | Обесточить лифт, если имеется. |
| 8 | Организовать встречу машин и личного состава дежурного караула пожарной части (иметь в виду, что прибытие дежурных пожарных машин занимает 7-15 минут), указать местонахождение водоисточников (пожарных гидрантов), количество находящихся на объекте людей. |
| 9 | Доложить коменданту корпуса (заведующей общежитием) о принятых мерах. |

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

работников деканатов, заведующих лабораториями, лаборантов, учебных мастеров,

иного учебно-вспомогательного персонала

при пожаре и экстренной эвакуации

| № п/п | Действия |
| --- | --- |
| При срабатывании пожарной сигнализации (АПС) |
| 1 | Проверить «тревожное» помещение (коридор, комнату или кабинет, и т.д.) на предмет возгорания. |
| 2 | Если факт возгорания отсутствует, сообщить об этом коменданту (сторожу-вахтеру) корпуса. |
| При пожаре (реальном возгорании) |
| 1 | Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01», «1-01» или «112» в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, (номер корпуса, этаж, номер помещения, подвал или чердак), а также свою фамилию и должность. |
| 2 | Сообщить в дежурно-диспетчерскую службу университета по телефону 20-81 или 58-31-93. |
| 3 | Организовать эвакуацию находящихся в здании студентов, преподавателей и сотрудников. |
| 4 | Покинуть помещение по эвакуационному пути через основной или запасной выход согласно плану эвакуации. |
| 5 | Организовать эвакуацию наиболее ценных материальных средств и документов. |
| 6 | Членам добровольной пожарной дружины – приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, внутренним пожарным краном). |
| 7 | Проверить, закрыты ли окна, балконные двери, люки и т.д. – в целях избежать в коридорах состояния «сквозняка». |
| 8 | Доложить декану (заведующему кафедрой) о количестве эвакуированных студентов и преподавателей, а также состоянии спасенных материальных ценностей. |

Памятка

«Действия при пожаре»

Для комендантов учебных корпусов, заведующих общежитиями, вахтеров и сторожей,

учебно-вспомогательного персонала

Подписано в печать _________2021 г. Формат 60х84/16.

Бумага газетная. Объем 0,9 п. л.

Тираж 50 экз. Заказ № 615.

Отпечатано в типографии Чувашского государственного

университета им. И.Н. Ульянова

428015 Чебоксары, Московский проспект, 15