МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего образования

«Чувашский государственный университет

имени И. Н. Ульянова»

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

ДЕЙСТВИЯ

ПРИ  ПОЖАРЕ

ПАМЯТКА

ЧЕБОКСАРЫ - 2021 г.

Действия при пожаре: памятка для работников и обучающихся / Чебоксары: Чуваш. ун-т, 2021г. – 23 с.

Составители:

ВИКТОРОВ Олег Николаевич, начальник управления внеучебной работы и безопасности

КОЗЛОВСКИЙ Анатолий Владимирович, инструктор службы пожарной безопасности

В Памятку включены основные положения государственной доктрины Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, правила пользования первичными средствами тушения пожара, порядок действий при пожаре и эвакуации.

Для всех категорий работников и обучающихся высших учебных заведений.

© ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ………......….....5

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА……………......................6

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ….......11

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙЬ ЗАЩИТЫ…………..14

ЛЕСТНИЦА ВЕРЁВОЧНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ………….16

ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ…..…………………………….17

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ………….17

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПРИ

РАЗЛИЧНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ………18

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ…………..……..………23

ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ……………………...……...25

1

ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные понятия в области обеспечения пожарной безопасности вытекают из определений и смысла федеральных законов «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (статья 1 Федерального закона от 21.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Горение – физико-химический процесс превращения

окисления горючего вещества кислородом из воздуха с интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением.

Загорание неконтролируемое горение вне специаль -ного очага без нанесения ущерба.

Возгорание – возникновение горения под воздействием источника зажигания.

Воспламенение – возникновение пламенного горения.

Очаг пожара – это место первоначального возникнове- ния горения, от которого пламя начинает распространяться в различных направлениях.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Противопожарный режим – требования пожарной

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов обеспечения пожарной безопасности.

2

Эвакуация (при пожаре) – вынужденное организован- ное самостоятельное движение людей из помещений наружу

или в безопасную зону при возможном воздействии на них опасных факторов пожара.

Первичные средства пожаротушения  – это ручной немеханизированный пожарный инструмент (багры, ломы, лопаты), вещества, материалы и изделия. Предназначенные для локализации и (или) ликвидации очага горения на начальной стадии (огнетушители, внутренние пожарные краны, вода в сосудах, песок, кошмы, асбестовые полотна, ведра и др.).

Пожарная сигнализация – совокупность технических средств обеспечивающих формирование сигнала в автомати -ческом режиме на управление системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожаротушения, системами противодымной вентиляции, а также иными системами пожаротушения.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

Опасные факторы пожара – это такие факторы, которые при пожаре могут привести к травмам, отравлениям и даже гибели людей, а также к повреждению имущества и материальному ущербу.

К опасным факторам пожара относятся дым, пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура, токсичные продукты горения, пониженная концентрация кислорода и плохая видимость.

Также принято выделять сопутствующие проявления опасных факторов пожара – осколки зданий, сооружений, оборудования и т.д., выброс радиоактивных и/или токсичных веществ в окружающую среду, вынос высокого напряжения на токопроводящие материалы, взрыв вследствие пожара и воздействие огнетушащих веществ.

3

Дым при пожаре - основная опасность для человека

Это один из основных опасных факторов пожара. В процессе горения образуется окись углерода (СО - угарный газ). Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, переносится быстро и на значительные расстояния. Одним из основных признаков поступления угарного газа в организм является головокружение и головная боль.

Как себя вести при пожаре, чтобы избежать воздействия дыма и отравления угарным газом? Для этого, например, надо закрыть дверь той комнаты, где начался пожар, чтобы защитить от дыма остальные комнаты и выиграть время для спасения.

Если в квартире уже дымно, лучше пробираться к выходу на четвереньках: обычно внизу дыма меньше. Хорошо бы при этом дышать через тряпку (лучше мокрую).

Ни в коем случае нельзя прятаться.

## Пламя и искры

Пламя и искры – это один из наиболее опасных факторов пожара. Пламя образуется в процессе горения всех газообразных и жидких, а также большей части твердых горючих веществ. Некоторые твердые вещества (древесный уголь, кокс, графит и др.) горят без образования пламени. Воздействие пламени на человека вызывает ожоги.

## Тепловой поток

В процессе горения из пламени выделяется тепло, часть которого нагревает продукты горения, что способствует распространению пожара. Другая часть нагревает окружающую среду. Тепловой поток является опасным фактором пожара и при воздействии на человека серьезные ожоги. Наиболее опасен тепловой поток, возникающий при пожаре на производственных объектах, где хранятся горючие газы и жидкости. Предельное значение теплового потока в Российской Федерации составляет 2,5 кВт/м.

4

## Повышенная температура окружающей среды

Опасным фактором пожара является не только тепловой поток, но и повышенная температура окружающей среды. Горячий воздух поражает верхние дыхательные пути человека, что может привести к удушью и летальному исходу. В горящем и смежных помещениях опасность для жизни и здоровья человека представляет температура в 60-70 градусов по Цельсию. Также повышенная температура окружающей среды способствует распространению пожара.

## Токсичные продукты горения

Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения является одним из самых опасных факторов пожара. По статистике наибольшее количество смертей при пожаре вызвано именно этим фактором. Основным токсичным продуктом горения является диоксид углерода. Если концентрация этого вещества в воздухе превышает 3-4%, возникает непосредственная угроза жизни и здоровью человека.

Во время пожара продукты горения могут выделять и другие токсичные вещества. Например, при горении пенополиуретана выделяется цианистый водород, а при горении линолеума – сернистый газ и сероводород. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения особенно опасна при пожаре в помещениях с отделкой из пластмасс и полимерных материалов.

## Пониженная концентрация кислорода

Во время пожара в помещении кислород активно расходуется на поддержание процесса горения. В результате концентрация кислорода в воздухе падает, что представляет существенную опасность для жизни и здоровья людей. Предельное значение пониженной концентрации кислорода в Российской Федерации составляет 0,226 кг./м3.

5

## Плохая видимость

Из-за задымления во время горения существенно снижается видимость, что также является опасным фактором пожара. Данный фактор значительно усложняет процесс организованной эвакуации людей, подавляет волю, вызывает панику. Несмотря на то, что прямой угрозы жизни и здоровью человека плохая видимость не создает, косвенно она представляет серьезную опасность.

Предельное значение по видимости в дыму в Российской Федерации составляет 20 метров.

### Вторичные факторы пожара

Опасные факторы пожара связаны не только с самим возгоранием. Иногда конструкция зданий и психологическая составляющая играют не меньшую роль в распространении огня и трудностями в спасении людей.

### Разрушение строительных конструкций

Длительное воздействие высоких температур вследствие пожара ослабляет бетонные конструкции

Высокие температуры воздействуют на строительные материалы, из которых возведены здания и сооружения. Уменьшается прочность конструкций, что влечет к их разрушению. Падение элементов конструкции здания приводит к получению травм, блокированию эвакуационных путей. Такие опасные факторы пожара приводят к увеличению жертв.

### Воздействие электрического тока

Система электроснабжения в процессе возгорания повреждается практически всегда. И это может приводить к гибели людей из-за контакта с током. Прямой контакт с поврежденными проводами опасен для жизни. Вода или пожарная пена, становится хорошим проводником тока, увеличивая потенциальную опасность в случае нарушение целостности изоляции.

6

### Паника потерпевших

Поражающие факторы пожара носят не только физический, но и психологический характер. Паника людей внутри здания, их моральная неготовность к слаженным действиям – основные враги во время пожарной эвакуации. Действия человека становятся заторможенными, притупляется сознание или наоборот начинается беспорядочная, хаотичная активность (беготня, поиск укрытия, крики).

Взвешенные и скоординированные действия пожарных при возгорании в торговом помещении

Стремление максимально быстро покинуть горящее здание приводит к толкотне, давке на выходе, его блокированию. Невозможность выйти вызывает панику, на выходе из-за давки могут пострадать люди. Исключить подобного рода проблемы помогут меры пожарной безопасности, в том числе тренинги, моделирование экстренных ситуаций в жилых зданиях, пожаров на производстве.

### Сопутствующие явления

Первичные факторы пожара влияют на состояние здоровья людей, уничтожают материальные ценности.

Не менее опасны явления, которые сопутствуют пожару: - вероятность взрыва; перенос высокого напряжения на проводящие ток элементы электрических установок; формирование токсичных и радиоактивных продуктов горения; разрушение строений, транспорта, оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Воздействие опасных факторов пожара может привести к травме, отравлению или гибели человека

и (или) к материальному ущербу

7

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их развития. К первичным средствам пожаротушения относятся: все виды огнетушителей; пожарные щиты укомплектованные инвентарем; пожарные краны в комплекте с пожарными рукавами; противопожарные покрывала; ёмкости, наполненные водой; пожарные ящики с запасом песка.

В учебных корпусах, общежитиях и других зданиях Университета используются углекислотные и порошковые огнетушители.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

Предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением до 10 кВ.

снижает температуру горящего материала и уменьшает, содержание кислорода в зоне горения при этом температура углекислого газа может достигать – 70 ℃.

|  | - Сорвать пломбу - Выдернуть чеку - Направить раструб на очаг возгорания - Нажать на рычаг - Во время работы (выброса углекислоты) не разрешается прикасаться к раструбу во избежание обморожения (– 70 ℃ ) |
| --- | --- |

8

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

Предназначены для тушения пламени в общественных местах можно тушить возгорания различных веществ: жидких, твердых, газообразных. При этом важно обращать внимание на класс используемого порошка:

ABCE —тушить можно большинство пожаров.

BCE — огнетушитель имеет более узкое применение: им нельзя тушить материалы, склонные к тлению.

BC — можно тушить загоревшиеся жидкости и газы.

С помощью таких огнетушителей нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы, которые способны гореть без притока воздуха.

Хорошие результаты дают при тушении электроустановок до 1000 В. Широко применяются на автотранспорте и производственных участках.

Использовать такие средства пожаротушения можно при температурах от - 40 до + 50 по Цельсию.

|  | - Сорвать пломбу - Выдернуть чеку - Направить шланг на очаг возгорания - Нажать на рычаг |
| --- | --- |

При тушении пожара углекислотный и порошковый огнетушитель следует держать только вертикально, нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать.

9

ПОЖАРНЫЙ КРАН ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВПК).

Предназначен для тушения водой твёрдых горючих веществ и материалов (класс пожара А) кроме электро -установок находящихся под напряжением. Пожарный кран (ПК) внутреннего пожарного водопровода во всех помещениях комплектуются пожарными рукавами и стволами размещаются в специальных шкафах, которые пломбируются.

Элементы ВПК: (1) место хранения ключа, (2) пульт дистанционного включения насоса-повысителя, (3) вентиль пожарного крана, (4) пожарный рукав, (5) пожарный ствол.

При возникновении загорания нужно:

А) сорвать пломбу и открыть дверцу пожарного шкафа, достать пожарный рукав, проверить соединение рукав-ствол и пожарного рукава к крану;

Б) открыть пожарный кран поворотом маховика против часовой стрелки в положении «максимально».

В) после открытия вентиля в положении «максимально» при наличии насоса-повысителя нажать кнопку его включения и приступить к тушению

10

(рекомендуется действовать вдвоем: один человек производит пуск воды, второй доставляет пожарный рукав со стволом к месту горения).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Предназначены: для защиты органов дыхания зрения и кожи от воздействия опасных факторов пожара; для самоспасания и спасения людей при пожаре.

«Капюшон защитный «ФЕНИКС» – аварийно-спасательное средство, предназначенное для защиты органов дыхания при самостоятельной эвакуации из мест возможного отравления химически опасными и вредными веществами. Защитный капюшон Феникс может быть использован для эвакуации людей, оказавшихся в зоне возможных чрезвычайных ситуаций: при опасности отравления продуктами горения; при взрывах, внезапных выбросах газа; при авариях с выбросом АХОВ и РВ.

Главные достоинства «Феникса»: удобный в применении; для любого возраста; легкий и компактный; одевается за считанные секунды; обеспечивает круговой обзор; не стесняет движений; защищает не менее 20 минут от опасных химических веществ: бензола, хлора, аммиака и др.

| 11 | Элементы средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения и кожи КЗ «Феникс» 1. Прозрачная маска 2. Фильтрующий элемент 3. Зажим для носа 4. Эластичный обтюратор |
| --- | --- |

## Особенность конструкции

Изделие произведено из полиамидной пленки, которая устойчива к воздействию химических веществ и высокой температуры, оснащено прозрачным окном, гарантирующим достаточный обзор. Для фиксации на голове предусмотрен эластичный воротник из негорючей резины. Пластичный материал позволяет капюшону идеально садиться на голову любых форм и размеров, а также подходит для людей, носящих усы, бороду, длинные волосы, очки. Удобство надевания и ношения обеспечено универсальным размером который пригоден для использования детьми в возрасте с 7 лет.

Специальная огнестойкая накидка:

Средство индивидуальной защиты кожных покровов человека от воздействия открытого пламени, теплового потока и контакта с нагретыми поверхностями, а также для защиты повседневной одежды от возгорания, а также для тушения очагов возгорания.

В качестве противопожарного покрывала, для переноски пострадавших и людей с ограниченной подвижностью в качестве носилок при эвакуации во время пожара.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени;

- для защиты от повышенных температур и теплового излучения во время эвакуации в условиях пожара;

12

- для изоляции очага возгорания площадью до 0,5 метров квадратных.

### Основные свойства характеристики накидки ШАНС

- устойчивость к открытому огню с температурой 800°С – не менее 20 с.;

- устойчивое восприятие к соприкосновению с нагретой до 400°С твердой поверхностью - не менее 15 с.;

- устойчивость к влиянию теплового потока плотностью 8,5 кВт/мІ – не менее 180 с. ;

- способность выдерживать влияние температуры окружающей среды 200°С – не менее 60 с.;

- масса накидки - 300 гр.

- срок гарантийного хранения - не менее 10 лет.

13

ЛЕСТНИЦА ВЕРЕВОЧНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ (ЛВС) – применяться для эвакуации людей при пожарах и других чрезвычайных ситуаций. Надежное и простое в эксплуатации средство спасения, приводящееся в рабочее положение за минимальное время.

Тетивы выполнены из синтетического или натурального материала изготовлены из дерева или легкого алюминиевого сплава. Для относа от стен здания приспособление оборудовано упорами.

Тетивы лестницы вверху, на расстоянии 80 см от первой ступени, собраны воедино в петлю и фиксируются при помощи карабина.

Примечание. Лестница не предназначена для эвакуации людей из зоны возможного воздействия на нее открытого пламени и высоких температур.

ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  включает следующие действия:

а) необходимо обесточить электроустановки и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

б) провести осмотр помещения на предмет отсутствия источников возгорания;

в) закрыть окна и двери;

г) осмотреть все помещения и устранить причины, способствующие возникновению пожара;

д) убедиться, что в помещении отсутствует запах гари, дыма, а также свободны подступы к пожарному

14

инвентарю, средствам связи и электрическим выключателям.

В случае обнаружения работником неисправностей могущим привести к загоранию, пожару необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПОЖАРЕ

1. При возникновении пожара граждане обязаны:

а) немедленно уведомить о них пожарную охрану по телефону «01», «9-01» (сотовый 101,112) в пожарную охрану при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, номер телефона, фамилию;

б) до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасанию людей, имущества и тушению пожаров. Нажать кнопку ближайшего ИПР (извещатель пожарный ручной) с целью предупреждения находящихся в здании людей и начала экстренной эвакуации.

в) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

г) незамедлительно	принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. (Статья 34 Федерального Закона «О пожарной безопасности» № 69 от 21.12.1994г.)

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Порядок действий дежурных сторожей корпусов и общежитий при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС), пожаре и экстренной эвакуации:

15

Действия

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации

Доложить о срабатывании АПС в дежурную часть МЧС 63-13-55, 63-13-56; дежурному диспетчеру дежурно-диспетчерской службы университета по номеру 20-81 или 58-31-93;

Необходимо определить на приборе («Сигнал-20», «С2000», «С2000-БИ») адрес места срабатывания АПС (коридор, кабинет, комната и т. п.)

Снять с сигнализации сработавшее помещение путем нажатия сработавшей кнопки на блоке индикации пожарной сигнализации

Осмотреть помещение (место срабатывания пожарного датчика) на наличие/отсутствия загорания или задымления

В случае отсутствия загорания и задымления, вернуться на вахту и вновь поставить помещение на пожарную сигнализацию на приборе («Сигнал-20», «С2000», «С2000-БИ»)

Доложить о (ложном) срабатывании АПС в дежурную часть МЧС по номерам 63-13-55, 63-13-56; дежурному диспетчеру ДДС университета по номеру 20-81 или 58-31-93; дежурному оператору обсуживающей организации по номеру 58-61-12 или 48-90-86

При пожаре и экстренной эвакуации - При обнаружении загорания в помещении по месту срабатывания датчика необходимо, предварительно откинув прозрачную крышку, нажать кнопку ближайшего ИПР (извещателя пожарного ручного). При этом включается пожарная сигнализация для предупреждения находящихся в здании людей и начала экстренной эвакуации.

16

- Позвонить в дежурную часть пожарной охраны по тел. «01», «9-01» (сотовый «112», «101»). Сообщить точный адрес, место возникновения пожара (номер корпуса или общежития, этаж, комната, подвал или чердак), количество находящихся на объекте людей, свою фамилию, должность, телефон.

- Сообщить о пожаре в дежурно-диспетчерскую службу университета тел. (58-36-88) 20-81 или 58-31-93

- Сообщить о пожаре коменданту корпуса или заведующему общежитием.

- Открыть все двери основных и запасных эвакуационных выходов. При задымлении помещений надеть самоспасатель фильтрующий – капюшон «Феникс» для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществ, включая продукты горения (время эффективной защиты самоспасателя 5-8 минут)

- При отсутствии коменданта или заведующего общежитием организовать встречу машин и личного состава дежурной части, указать местонахождение пожарных гидрантов. Доложить коменданту корпуса или заведующему общежитием о принятых мерах

- До прибытия пожарных подразделений, организовать тушение очагов возгорания с помощью членов Добровольной пожарной дружины, применяя первичные средства пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, песок, кошма и т.п.). При использовании воды обесточить помещение или место возникновения пожара

17

Порядок действий комендантов корпусов и заведующих общежитиями при пожаре и экстренной эвакуации:

Действия

При обнаружении загорания необходимо нажать кнопку ближайшего ИПР (извещателя пожарного ручного), предварительно откинув прозрачную крышку. При этом включается пожарная сигнализация для предупреждения людей и начала экстренной эвакуации

Позвонить в дежурную часть пожарной охраны по тел. «01», «9-01» (сотовый «112», «101»). Сообщить точный адрес, место возникновения пожара (номер корпуса или общежития, какой этаж, какая комната, подвал или чердак), количество находящихся на объекте людей, свою фамилию, должность, номер телефона.

Сообщить о пожаре в дежурно-диспетчерскую службу университета по тел. (58-36-88) 20-81 или 58-31-93

Совместно с дежурно-вахтенной службой открыть основные и запасные эвакуационные выходы

При необходимости проверить и закрыть окна, балконы, двери, люки и т.д. – в целях предотвращения распространения огня на путях эвакуации объекта.

До прибытия пожарных подразделений, организовать тушение очагов возгорания с помощью членов Добровольной пожарной дружины, применяя первичные средства пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, песок, кошма и т.п.). При использовании воды обесточить помещение или место возникновения пожара

Принять меры к эвакуации материальных ценностей и обеспечению их сохранности

18

Организовать встречу машин и личного состава дежурной части пожарной охраны, указать местонахождение пожарных гидрантов

Совместно с деканами (старостами этажей) проверить количество эвакуированных людей, наличие у них документов и личных вещей, организовать их размещение в соседних зданиях (особенно в холодное время года), сообщить пожарным об оставшихся в здании людях

Доложить руководству университета о принятых мерах

Порядок действий учебно – вспомогательного персонала при пожаре и экстренной эвакуации:

Действия

Вызвать пожарную охрану по телефону «01», «9-01» (сотовый «112», «101»). Сообщить точный адрес, место возникновения пожара (номер корпуса или общежития, какой этаж, какая комната, подвал или чердак), свою фамилию, должность, номер телефона

При обнаружении загорания необходимо, без паники, быстро использовать доступные первичные средства тушения пожара – пожарные краны, воду, песок, огнетушители, противопожарные полотнища и т.п.

Запрещается тушить водой электроприборы под напряжением. На этаже в щитке осветительном (ЩО) найти по схеме разводки № помещения загорания и отключить автомат

В случае отсутствия возможности отключения электроэнергии, использовать порошковые или углекислотные огнетушители или набросить на очаг загорания противопожарное полотно

Отключить все электрические приборы, закрыть двери и окна

19

Нажать кнопку ближайшего ИПР (извещателя пожарного ручного), предварительно откинув прозрачную крышку (на этаже обнаружения или на вахте), если автоматическая пожарная сигнализация еще не сработала

Взять документы и ценные вещи, в холодное время года – теплую одежду

Покинуть помещение и двигаться по направлению к ближайшему выходу из здания по основным или запасным лестничным пролетам, согласно плану эвакуации этажа на случай пожара. Запрещается во всех случаях пользоваться лифтами

Осмотреть помещения на наличие оставшихся обучающихся или работников, организовать их эвакуацию

При сильном задымлении по ходу эвакуационного пути необходимо передвигаться, пригнувшись к полу, плотно прикрыть органы дыхания мокрым носовым платком или полотенцем; придерживаться рукой за стену, чтобы не потерять направление движения

Выйдя наружу, отойти на безопасное расстояние от здания во избежание травм от возможных разрушений, взрывов (не менее 50 метров)

Если есть пострадавшие или получившие травмы, необходимо до прибытия скорой помощи оказать первую медицинскую помощь, что предотвратит или снизит тяжелые последствия

Если пути эвакуации окажутся отрезанными огнем или сильно задымленными, следует оставаться в помещении до прибытия пожарных. При этом закрыть окна и двери со стороны пожара, подойти к окну и привлечь внимание прохожих или пожарных

Использовать спасательную веревочную лестницу или комплект спасательного снаряжения (Косынка)

20

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ

К пострадавшим на пожаре немедленно вызывается скорая помощь по телефону «03» или «112» по линии Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС. До ее прибытия нужно вынести пострадавших на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

При отравлении угарным газом пострадавшего следует скорее вывести или вынести на свежий воздух; освободить от стесняющей одежды. Если пострадавший находится без сознания, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, при остановке или нарушении дыхания срочно приступить к искусственному дыханию.

При ожогах тела – для ожогов легкой степени характерны  стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появиться участки белой кожи.

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин наложить стерильную повязку, дать обезболивающее средство, обратиться к врачу.

Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку, дать обезболивающее средство, дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды), доставить пострадавшего в

больницу. Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

21

При воспламенении одежды нельзя допускать резких движений, бегать в горящей одежде – это способствует горению. Если горит небольшой участок, одежду необходимо попытаться сорвать и потушить. Если пламя охватывает большую часть одежды, сбить пламя, приняв горизонтальное положение, защитив голову, катиться по земле.

При переломах – наложить шину для обеспечения неподвижности сломанных частей тела. Для уменьшения болей применяют обезболивающие средства. Необходимо обеспечить покой поврежденной конечности.

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ Р 12.4.026-2001 ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ

Назначение и правила применения.

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством.

| Сигнальный цвет | Смысловое значение | Область применения | Контрастный цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный Запрещающие знаки Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Непосредственная опасность Аварийная или опасная ситуация | Запрещение опасного поведения или действия Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования | Белый |

22

| Желтый Предупреждаю- щие знаки Внимание. | Возможная опасность Опасность прочие опасности | Обозначение возможной опасности, опасной ситуации Предупреждение, предостережение о возможной опасности | Черный |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный Нахождения пожарной техники Пожарный кран | Пожарная техника, средства противопожарной защиты, их элементы | Обозначение и определение мест нахождения пожарной техники, средств противопожарной защиты. |  |
| Зеленый Эвакуационные знаки Выход здесь | Безопасность, безопасные условия Помощь, спасение | Обозначение пути эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи | Белый |
| Фиолетовый Предписывающие знаки Проход здесь | Указывают путь движения | Предписывают двигаться в определенном направлении | Белый |

23

Памятка

«Действия при пожаре»

Для всех категорий работников и обучающихся

высших учебных заведений

Подписано в печать __________. Формат 60х84/19.

Бумага газетная. Объем ___ п. л.

Тираж _____ экз. Заказ № ______.

Отпечатано в типографии

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова

428015 Чебоксары, Московский проспект, 15

24