Краткий отчет о пуске системы «АИИС теплового узла корпуса В»

Отопление в здание было включено 28 сентября в 08:20 утра.

Значения температур в контурах отопления достигли установившихся значений в 09:50.

Постоянная времени по температуре контуров 30 минут (период измерений самописца - 5 секунд).





